Elektroinstallation

Hier fehlt Dokumentation!

Schalterserie für große Brüstungskanäle: Berker Integro Classic

Akute Probleme

In der Metallwerkstatt gibt es ein wildes Setup aus verketteten Steckdosenleisten → hier brauchen wir Aufputzdosen & Kabelkanäle

Variante 1, Berker/Hager: https://www.ebay.de/itm/375997860890

Variante 2, Busch-Jaeger: https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/knx/busch-jaeger/installationsschalterprogramme-steckvorrichtungen-busch-jaeger/busch-jaeger-schuko-steckdose-3f-waagerecht-2300-3-ew-53/

Im Hauptraum gibt es zu wenige Steckdosen & USB-Anschlüsse → hier können wir die Labordosen (Erde, Wahlspannung) ersetzen

5x Berker Integro Schuko (Berührungsschutz + Steckklemmen): https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p246863

5x Berker Integro Classic Abdeckung (Single Braun): https://scandihills.dk/produkter/185-stikdaaser-230-volt/19144-berker-integro-classic/

3x USB-Keystones: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/keystone_lademodul_usb_typ-a_c_pd_20_w_weiss-378453

Es fehlen Abdeckungen für die Brüstungskanäle, vor allem an den Seiten → Lasercutter & Plexiglas?!

CEE-Dose für Bohrmaschine hängt sehr schief an der Wand → generell in den Brüstungskanal mit einbauen

Ideen

Mehr Steckdosen in der Holz- & Metallwerkstatt?

Netzwerkinstallation im Hauptraum

Netzwerkinstallation zu 3D-Drucker (Gafubot) fest verlegen → hier haben wir Keystone-Jacks

Hässliche Schalter & „Diese Kabel einstecken für Licht“ → wir haben noch Schalte in der Metallwerkstatt, die sollten wir einfach verwenden können

Hauptschalter für Metallwerkstatt & Holzwerkstatt nachrüsten

Not-Aus in Metallwerkstatt nachrüsten

Türklingel mit Rundumleuchte je Raum koppeln